大连市第四人民医院电梯维保、检测采购项目

谈判采购文件

项目编号：sy202305025

采购编号：syz2023027

大连市第四人民医院

2023年9月

第一部分   竞争性谈判采购邀请函

大连市第四人民医院对本院的电梯维保、检测采购项目采用竞争性谈判的方式进行国内招标，欢迎符合资格条件的服务商报名参加谈判。

一、项目名称及其编号：

项目名称：大连市第四人民医院电梯维保、检测采购

采购编号：syz2023027

二、采购内容：

电梯维保、检测

本项目采购预算为5万元，投标人报价超出采购预算的，按无效报价处理。

(具体内容及技术要求详见第三部分“用户需求书”)

三、供应商资格要求:

（1）具有独立法人企业，并符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

（2）在中华人民共和国境内依法成立的具有独立企业法人资格的生产企业或维修服务商;

(3)企业需获得《中华人民共和国特种设备生产许可证》中许可项目“曳引驱动乘客电梯安装（含修理）”。

四、报价文件组成（格式见第二部分）：

（1）报价函：见附件1（格式）

（2）报价一览表：见附件2（格式）

（3）法人代表授权书：见附件3（格式）

法人身份证及授权代表身份证

（4）工程报价预算书：见附件4（格式）

（5）主要原材料、设备、构配件清单：见附件5（格式）

（6）商务条款偏离表:见附件6（格式）

（7）服务方案（根据要求及项目特点自行编制）

（8）资格证明文件：

营业执照副本（复印件）；

税务登记证 （复印件）如有；

近3年类似项目业绩及目前正在执行的合同（如有）；

企业概况（技术人员及设备情况等）；

其他资格证明文件等。

五、报价文件有下列情况之一者，报价文件无效：

（1）报价文件未按规定填写，内容不全或字迹模糊的；

（2）服务商所提供服务的技术参数、性能明显不符合采购需求中要求的技术规格、技术标准的或低于采购文件规定的质量标准的；

（3）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

六、其它说明：

（1）文件发放时间：自2023年9月18日至2023年9月20日，每天9:00—16:00（公休日和午休时间除外）。

（2）文件发放地点：大连市第四人民医院招标采购办公室（甘井子区椒北路6号）。

（3）报价文件必须由法定代表人或其授权代表签署，并加盖供应商印章，装订成册后于2023年9月25日北京时间9时00分前密封送达至大连市第四人民医院6号楼招标采购办公室（大连市甘井子区椒北路6号），报价文件一正一副共两份。谈判时间:2023年9月25日北京时间9:00分。

（4）报价应为项目递送到采购人的含税价（报价中应包括运保费，采购人不单独支付），在合同执行过程中，此价格不能改变，报价应以人民币报价，报价单应由投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖公章予以确认。

（5）投标人应承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（6）付款方式：甲方每半年支付一次维护保养费。维保中更换零件单件在200元以内的由乙方免费提供，200元以上的，由甲方按实际金额支付，总零件金额不得超过1万元。但因非乙方疏忽、人为破坏或者其他不可抗力造成的一切损失除外，乙方应先提供有效等额发票，否则甲方有权拒绝付款并无须承担法律责任。

（7）成交标准：成交服务商应是符合采购文件要求，并能圆满履行合同的服务商；根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交服务商。

采   购   人：大连市第四人民医院

地        址：大连市甘井子区椒北路6号号

联   系   人：刘启岳

联  系 电 话：17709899900

第二部分   附件——报价文件格式

附件1

报 价 函(格式)

致： 大连市第四人民医院

根据贵方的                        采购邀请，签字代表（姓名、职务）

经正式授权并代表我公司（单位名称）                 提交下述文件正本一份及副本三份及报价：

1.报价：

按询价采购文件中的工程范围及工程量明细共计人民币：

(大写)                 元；

(小写)                 元。

2.供货期（工期）：                  。

3.按询价采购邀请函中的要求提供有关文件。

4.我公司愿意对上述项目进行报价。报价文件中所有关于报价人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

5.如采购人确定我方提供的产品，我方将按规定履行合同责任和义务。

6.本报价文件有效期为自递交报价文件日起90个日历日。

7.与本报价有关的一切正式往来信函请寄:

地址:                            邮编:

电话:                            传真:

授权代表签字:

服务商名称:

公章:

日期:

附件2

报价一览表

项目名称：                         项目编号：

| 序号 | 名称 | 报价 （人民币万元） | 工期 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

服务商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

附件3

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                    的                    公司

的                               （法人代表姓名、职务）代表本公司授权

（单位）的                       （被授权人的姓名、

职务）为本公司的合法代理人，就                        项目的报价、询价、

签约、履约的所有事宜，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年        月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

代理人（被授权人）签字：

被授权人职务：

单位名称、电话：

地址：

附件4

报价预算书

（由服务商结合维护内容、明细以及企业自身情况自主报价，预算书格式不限，但必须明确报出各项内容的单价）

附件5

主要原材料、设备、构配件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单 位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6

商务条款偏离表

项目名称：                                                                 项目编号：

| 序号 | 商务条款 | 邀请文件商务规范、要求 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表（签字）

附件7

服务方案（格式自拟）

第三部分  用户需求书

项目需求及技术规范

一、项目名称：大连市第四人民医院电梯维保、检测。

二、项目主要用途：保障我院5部巨人通力电梯GBS20K三台、GPN63E一台、GPN65一台维修保养、检验检测，提高特种设备使用安全，消除安全生产隐患。

三、主要技术规格：见附件。

四、售后服务及要求。

1.维保时间：合同签订后每15日对院内电梯进行维护保养一次，出现突发情况的随时来院处置；

2.检验检测：每年提前一个月筹备所需检验检测电梯的相关筹备工作，并主动联系第三方完成上述工作，检测费用由甲方承担；

3.服务期限：一年（在本项目内容及服务要求不变、价格不变，双方协商同意，可依据本次采购结果所签订的合同进行续签，最多续签两次每次一年），

4.服务地点：大连市第四人民医院；

5.服务方式：服务商负责到现场维修；

6.付款方式：甲方按半年支付维护保养费。维保中更换零件单件在200元以内的由乙方免费提供，200元以上的，由甲方按实际金额支付，总零件金额不得超过1万元。但因非乙方疏忽、人为破坏或者其他不可抗力造成的一切损失除外，乙方应先提供有效等额发票，否则甲方有权拒绝付款并无须承担法律责任。

7、资质要求：

7.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

7.2在中华人民共和国境内依法成立的具有独立企业法人资格的生产企业或代理商；

7.3企业需获得《中华人民共和国特种设备生产许可证》中许可项目“曳引驱动乘客电梯安装（含修理）”。

8、验收标准：

达到采购文件、采购合同等相关文件的具体要求。

项目清单

| 序号 | 备件名称 | 维修/保养/更换 | 业务期限 | 规格/型号 | 最高限制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 限速器开关 | 更换 | 实际需要 | EL1375 | 95 |
| 2 | 门钩子锁 | 更换 | 实际需要 | 161 | 175 |
| 3 | 对重导靴 | 更换 | 实际需要 | WM型 | 85 |
| 4 | 三角锁 | 更换 | 实际需要 |  | 35 |
| 5 | 副门锁 | 更换 | 实际需要 | AZ061 | 15 |
| 6 | 层门地坎 | 更换 | 实际需要 | 55mm | 140 |
| 7 | 限位开关 | 维修 | 实际需要 | 1370、1371 | 45 |
| 8 | 按钮 | 更换 | 实际需要 | DA411B | 33 |
| 9 | 门滑块 | 更换 | 实际需要 |  | 8 |
| 10 | 门吊轮 | 更换 | 实际需要 | Φ65 | 26 |
| 11 | 油盒 | 维修 | 实际需要 |  | 21 |
| 12 | 操作盘钩子锁 | 更换 | 实际需要 |  | 23 |
| 13 | 轿厢导靴 | 更换 | 实际需要 |  | 96 |
| 14 | 基站锁 | 更换 | 实际需要 | GPS | 32 |
| 15 | 电梯称重装置 | 更换 | 实际需要 |  | 140 |
| 16 | 地坑开关检修 | 维修 | 实际需要 |  | 160 |
| 17 | 靴衬 | 更换 | 实际需要 | 120*16 | 18 |
| 18 | 厅门触点 | 更换 | 实际需要 |  | 12 |
| 19 | 门球 | 更换 | 实际需要 | 161 | 8 |
| 20 | 双稳态开关 | 更换 | 实际需要 | KCB-IIIA | 34 |
| 21 | 缓冲器开关 | 更换 | 实际需要 | 3SE3-020-1A | 15 |
| 22 | 急停开关 | 更换 | 实际需要 |  | 36 |
| 23 | 轿顶检修开关 | 更换 | 实际需要 |  | 36 |
| 24 | 消防开关 | 更换 | 实际需要 |  | 150 |
| 25 | 底坑积集油盒 | 更换 | 实际需要 |  | 16 |
| 26 | 电梯靴衬 | 更换 | 实际需要 |  | 13 |
| 27 | 被动门开关 | 更换 | 实际需要 |  | 23 |
| 28 | 电梯涨紧轮 | 更换 | 实际需要 |  | 120 |
| 29 | 层门挂轮 | 更换 | 实际需要 |  | 18 |
| 30 | 聚氨酯缓冲器 | 更换 | 实际需要 |  | 42 |
| 31 | 接触器 | 更换 | 实际需要 | LC1E40-5N | 65 |
| 32 | 三角锁顶杆 | 更换 | 实际需要 |  | 11 |
| 33 | 随行电缆夹 | 更换 | 实际需要 |  | 22 |
| 34 | 电梯绳头组合 | 更换 | 实际需要 |  | 85 |
| 35 | 电梯维保 | 保养 | 15日/次 | 5台电梯 | 8000元每台1年，合计40000元 |
| 36 | 平层光电开关 | 更换 | 实际需要 | YG30A | 450 |
| 37 | 门机位置感应 | 更换 | 实际需要 | YA043D166-04 | 280 |
| 38 | 门电机 | 维修 | 实际需要 |  | 850 |
| 39 | 接触器 | 更换 | 实际需要 | SN-50 | 480 |
| 40 | 无机房站电源 | 更换 | 实际需要 | P231715B000G02 | 920 |
| 41 | 检修照明插座 | 维修 | 实际需要 | PB180 | 360 |
| 42 | 外呼显示板 | 维修 | 实际需要 | P366718000G06 | 750 |
| 43 | 厅门挂板 | 维修 | 实际需要 | 800MM | 420 |
| 44 | 电梯横流风扇 | 维修 | 实际需要 | FB-9B | 330 |
| 45 | 电梯光幕 | 更换 | 实际需要 | WECO-917E | 1500 |
| 46 | 应急电源 | 维修 | 实际需要 | NK12 | 220 |
| 47 | 轿厢指令板 | 更换 | 实际需要 |  | 560 |
| 48 | 对讲机 | 维修 | 实际需要 |  | 240 |

第四部分   合同条款

### 合同协议书

项目名称：

采购编号：

合同编号：2023055

甲方： 大连市第四人民医院

乙方：

甲乙双方根据       年    月     日采购项目的采购结果，甲方接受乙方为本项目采购所做的投标文件，乙方必须完全按中标通知书中项目履行义务。根据《中华人民共和国民法典》规定，甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、合同范围

。

二、服务期限：一年（在本项目内容及服务要求不变、价格不变，双方协商同意，可依据本次采购结果所签订的合同进行续签，最多续签两次每次一年）

三、付款方式：甲方按半年支付维护保养费。维保中更换零件单件在200元以内的由乙方免费提供，200元以上的，由甲方按实际金额支付，总零件金额不得超过1万元。但因非乙方疏忽、人为破坏或者其他不可抗力造成的一切损失除外，乙方应先提供有效等额发票，否则甲方有权拒绝付款并无须承担法律责任。

四、合同金额：

（一）本合同金额为(大写):               元 (￥:             元) 人民币。

五、服务内容及基本要求

服务目的：

下列具体的服务内容，为必备的服务项目。由于服务的技术性所决定，不能对此次招标服务的详尽内容一一列举，具体事宜，应服从招标人的解释说明。

（一）服务内容及要求：

（二）服务方式：

六、违约责任

（一）甲方无故逾期付款的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

（二）乙方逾期开展维护服务的，乙方应按逾期服务总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除。逾期超过约定日期十个工作日不能服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任

七、不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

八、争议的解决

（一）在履行合同过程中发生争议时，双方当事人协商解决，协商不成的，采用下列第  2   种方法解决。

1.提交大连市仲裁委员会仲裁；

2.依法向招标人所在地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及其它

（一）合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

（二）合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财务部门审批，并签书面补充协议报财务部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

（三）下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1.服务清单和分项价格表

2.服务方案和应急预案

3.乙方投标文件的内容及澄清内容

4.其他与本合同相关的单据

5.本合同适用的特殊条款

（四）本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

（五）本合同正本一式三份（采购人两份、中标人一份），具有同等法律效力。

以下无正文

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

地址：                            地址：

法定代表人：                      法定代表人：

授权被授权人：                  授权被授权人：

电话：                            电话：

传真：                            传真：

邮政编码：                        邮政编码：

开户银行：                        开户银行：

帐号：                            帐号：

签订地点：                        签订日期：

※本合同仅作为甲乙双方拟订合同时的参考样本。

注：如行业内有合同范本，可使用行业内的合同范本签订。合同签订时，采购人与中选供应商可按实际情况进行调整，但合同不得有与招标文件实质性背离的条款

安全管理协议

项目名称：

甲方：大连市第四人民医院

乙方：

为了切实加强项目现场安全管理，确保项目安全和人员安全，甲乙双方本着平等、自愿的原则，签订本安全管理协议：

1.乙方必须严格遵守国家有关项目安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。任何因为乙方违反国家相关法规而造成的经济损失及法律责任均由乙方承担，由此造成甲方的经济损失也由乙方承担。

2.乙方须向甲方提供企业法人营业执照、资质证书、特种作业人员操作证等有效证件的复印件，复印件应字迹清晰，容易辨认，并加盖单位行政公章。

3.乙方必须遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的安全生产管理，甲方有权利对发现的安全隐患要求乙方进行整改，乙方应保证现场隐患整改率为100%。如乙方违反甲方的相关规定造成的经济损失和人员伤亡，甲方将按照国家的相关法律及医院相关规定对乙方进行经济处罚或追究法律责任。

4.乙方所有的工作人员必须接受安全生产教育培训。因乙方造成的安全生产事故、暴力恐怖事故、卫生防疫事故等导致人员伤亡和经济损失时，由乙方承担事故的全部责任。

5.乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用。如发生事故，乙方应立即通知甲方报告事故的详情，若发生死亡或重大事故，乙方应立即通知甲方并由甲方上报政府有关部门，同时采取相应的措施。甲方为抢救提供必要的条件，发生事故的费用由事故责任方承担。

6.乙方必须是具有独立承担民事责任能力的法人，承担与自己资质相符的项目。乙方应保证因公死亡、重伤事故为零。

7.乙方必须接受甲方或甲方上级主管部门组织的各种安全生产检查；必须接受行业主管部门的安全生产检查。如有事故发生，乙方要积极配合甲方及甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。

8.乙方必须严格执行因工伤亡事故报告及处理制度。乙方发生事故后必须立即用最快捷的方式向甲方报告，并全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施要进行记录或拍照。

9.乙方必须承担因乙方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。如发生伤亡事故，无论事故的责任者为何人，乙方须做好事故的善后处理工作。甲方不直接与伤亡者及其家属进行接触。乙方应当承担因乙方事故的善后处理不当而发生的影响甲方工作的事件给甲方造成的经济损失及相关法律责任。

10.凡是发生伤亡事故，均按国家和地方有关规定处理，如属乙方责任造成乙方人员伤亡，由乙方承担全部责任。

11.乙方要对所有负责项目范围内工作人员的安全负责，必须采取一切严格的、符合安全标准的预防措施，在整个合同期间必须在工作场所配有急救设备。乙方在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种项目安全法律或规定的安全施工条款。

12.项目现场必须严格按国家和政府规定的安全生产标准搞好防护预防工作，保证工作人员有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。

13.劳动保护用具必须品种和数量齐全，质量必须符合国家相关标准。乙方应提供并督促工作人员佩戴质量合格的安全防护用具，若有必要还需要佩戴防护面罩等其他人身防护用具。乙方应呈送报批详细的紧急事件处理方案和安全条例。

14.乙方应采取一切合理的措施，防止其工作人员发生任何违法暴乱或妨害治安的行为，保持和平安定并保护项目周围人员和财产不受上述行为的危害，由此造成的一切损失和费用均由乙方负责。

15.乙方在现场人员中，应配足合格的安全员，专门处理安全和防止其工作人员发生事故等方面的问题，因发生事故而造成的一切费用，均由乙方承担。

16.因乙方降低安全生产的投入及条件，使用或租赁不符合国家及行业相关标准产品、设备，工作人员违章操作、违反项目现场各项规章制度、规定，所引起的政府部门一切处罚均由乙方承担。造成事故及严重后果的，除承担责任外，甲方有权对其追偿直接和间接的经济损失，并在追偿未果的前提下借助法律手续解决纠纷。甲方由此发生的全部费用，包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、交通费等全部费用由乙方承担，甲方可直接从质量保证金中予以扣除，通知到达乙方即发生效力。

本协议书自双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效，至双方约定的合同履行完毕之日终止。

本协议书一式两份，与合同具有同等效力，由双方各执一份。

(以下无正文)

甲方：                            乙方：

盖章：                            盖章：

法定代表人：                      法定代表人：

签订日期：       年      月      日

廉 洁 协 议

甲方：大连市第四人民医院

乙方：

为了加强廉政建设，预防在工程、服务等外包工作中的职务犯罪行为发生，维护双方单位的利益，根据《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》和廉政建设的各项规定，经双方公平自愿、平等协商，同意订立本协议。

一、协议双方应严格遵守国家有关法律法规及上级主管单位的有关规定，严格执行本协议规定，自觉按协议开展业务活动。

二、双方业务活动坚持公开、公正、诚信、透明原则（除法律认定的商业秘密或合同文件另有规定之外），不得损害双方单位合法权益。

三、任何一方发现对方在业务活动中有违反本协议约定的行为，应当及时提醒对方纠正，及时相关部门举报。所产生的责任后果，由违反方承担，与另一方无关，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

四、双方单位及其工作人员无正当理由均不得有以下行为：

1.索要、变相索取或暗示、接受对方的礼金、有价证券和贵重物品或者其他各种巧立名目的手续费等任何财物，接收回扣或者其他不正当利益，为本人或特定关系人谋取利益。

2.为对方及其工作人员报销应当由对方单位或个人支付的任何费用。

3.参加对方安排的单独宴请或其他可能对公正执行职务有影响的娱乐活动。

4.接受对方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5.索要或者接受对方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

6.透漏商业或技术机密，弄虚作假，谋取私利。

7.采购、外包或其他商业合作中虚报价格，为个人谋取利益。

8.禁止利用优势地位或者其他条件，故意刁难对方或者干涉对方廉洁行使职务活动，不准把职权、职责范围内的业务变为有偿服务，坚决杜绝不给好处不办事的现象发生，禁止利用职权，吃、拿、卡、要。

9.双方单位及其工作人员，应该严格按照本协议约定办事，不得为谋取私利，向本单位或者对方单位监督部门或者负责人非法行贿，私下串通，损害对方利益；同时，必须向监督部门及其工作人员履行向合同对方当事人承诺的上述其他协议义务。

10.双方单位应加强监督检查，严格纪律，工作人员要自觉遵守法纪，遵守职业道德，廉洁自律，洁身自好，正确行使职权，履行职务，不得行使任何可能影响公正履行职责的行为。

五、甲、乙双方及其工作人员违反法律法规或者本协议约定义务的，依据本协议约定及相关法律规定，应给予相关责任人处分或经济处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给对方造成经济损失的，应予以赔偿。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，由双方单位的监督部门负责监督执行。

（以下无正文）

甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

法定代表人：                       法定代表人：

地址：                              地址：

电话：                              电话：

签订时间：    年   月   日